## List1
FR | [8 empty] | EN | [8 empty] | DE | [8 empty] | CZ
Déclaration des performances conformément au Réglement (EU) 305/2011 | [8 empty] | Declaration of properties according to Regulation (EU) 305/2011 | [8 empty] | Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 | [8 empty] | Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011
N° CPR_009_PHOENIX_2022 | [8 empty] | No.CPR_009_PHOENIX_2022 | [8 empty] | No.CPR_009_PHOENIX_2022 | [8 empty] | č.CPR_009_PHOENIX_2022
1. Code d’identification du produit type: | [8 empty] | 1. Unique identifying code of the product type: | [8 empty] | 1. Einzigartiger Produktidentifikationscode: | [8 empty] | 1. Jedinečný identifikační kód výrobku:
Appareil à combustibles solides sans alimentation en eau chaude EN 13240:2002/A2:2005 | [8 empty] | Solid fuels appliance without warm water supply EN 13240:2002/A2:2005 | [8 empty] | Festbrennstoffgerät ohne Warmwasserversorgung EN 13240:2002/A2:2005 | [8 empty] | Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13240:2002/A2:2005
2.Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l’identification des produits de construction : | [8 empty] | 2.Type, series or serial number or any other element enabling the identification of construction products: | [8 empty] | 2. Typ, Serie oder Seriennummer oder ein beliebiges anderes Element, das die Identifikaiton der Bauprodukte ermöglicht: | [8 empty] | 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:
Poêle à bois destiné à un usage intermittent du type indiqué dans le Tab.1 - classé 1a. dans le tableau 1 EN 13240/A2. | [8 empty] | Wood-fireplace stoves type symbol according to the table 1 designed for intermittent service – designation of the stoves insert 1a. according to the table 1 EN 13240/A2., category 1a according table 1 | [8 empty] | Holz-Kaminofen, Typenbezeichnung nach Tab. 1 zum Aussetzbetrieb bestimmt - die Einleitung des Kaminofens gemäß EN 13240/A2, die Klasse 1a nach der Tabele 1. | [8 empty] | Krbová kamna na dřevo typové označení dle Tab.1 určena pro přerušovaný provoz. Zatřídění krbových kamen dle EN 13240/A2, třída 1a dle tabulky 1
Autres informations mentionnées dans la notice d’utilisation et sur la plaque constructeur.
Tab.1 | [8 empty] | Tab.1 | [8 empty] | Tab.1 | [8 empty] | Tab.1
Type de produit | Dimensions (mm) |  |  | Puissance nominal (kW) |  | Consommation de carburant (kg/h) Bois | diamètre de buse (mm) | Tirage operational (Pa) | Product type | Rozměry (mm) |  |  | Nominal output (kW) |  | Fuel consumption (kg/h) Wood | Chimney diameter (mm) | Operational draught (Pa) | Typ | Hauptbemessungen (mm) |  |  | Nennleistung (kW) |  | Brennstoffverbrauch (kg/Std.) Holz | Rauchrohrdurchmesser (mm) | Förderdruck (Pa) | Typ výrobku | Rozměry (mm) |  |  | Jmenovitý výkon (kW) |  | Spotřeba paliva (kg/h) Dřevo | Průměr kouřovodu (mm) | Provozní tah (Pa)
| Hauteur | Largeur | Profondeur | [6 empty] | Height | Widht | Depth | [6 empty] | Höhe | Breite | Tiefe | [6 empty] | Výška | Šířka | Hloubka
PHOENIX | 905(515) | 690 | 570 | 8.3 |  | 2.5 | 150 | 12 | PHOENIX | 905(515) | 690 | 570 | 8.3 |  | 2.5 | 150 | 12 | PHOENIX | 905(515) | 690 | 570 | 8.3 |  | 2.5 | 150 | 12 | PHOENIX | 905(515) | 690 | 570 | 8.3 |  | 2.5 | 150 | 12
3. Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément à la spécification technique harmonisée applicable: | [8 empty] | 3. Intended use of the construction product in accordance with the appropriate harmonised technical specification: | [8 empty] | 3. Geplante Verwendung oder Verwendungen des Bauproduktes im Einklang mit der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation: | [8 empty] | 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
Le poêle à bois du type indiqué dans le Tab.1 est destiné au chauffage des espaces habités et des espaces sociaux. Le produit est destiné à un usage intermittent - c’est un poêle de cheminée de classe 1a. d’après le tableau 1 EN 13240/A2 | [8 empty] | Wood-fireplace stoves type symbol according to the table 1 is designed for heating of habitable and common rooms. The product is designed for intermittent service – designation of the fireplace stoves 1a. according to the table 1 EN 13240/A2. | [8 empty] | Holz- Kaminöfen, Typenbezeichnung nach Tab. 1 ist zur Heizung der Wohn- und Gesellschaftsräume bestimmt. Das Gerät ist zum Aussetzbetrieb bestimmt – Einteilung der Kaminöfen 1a. nach Tabelle 1 EN 13240/A2. | [8 empty] | Krbová kamna na dřevo typové označení dle Tab.1 jsou určena k přitápění a vytápěná obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz. Zatřídění krbových kamen dle EN 13240/A2, třída 1a dle tabulky 1.
4. L'adress du fabricant: | [8 empty] | 4. Manufacturer address: | [8 empty] | 4. Korrespondenzadresse des Herstellers: | [8 empty] | 4. Adresa výrobce:
BURNING TECHNOLOGY a.s. | [8 empty] | BURNING TECHNOLOGY a.s. | [8 empty] | BURNING TECHNOLOGY a.s. | [8 empty] | BURNING TECHNOLOGY a.s.
Nová Ulice, Stupkova 952/18 | [8 empty] | Nová Ulice, Stupkova 952/18 | [8 empty] | Nová Ulice, Stupkova 952/18 | [8 empty] | Nová Ulice, Stupkova 952/18
Olomouc, 779 00, République tchèque | [8 empty] | Olomouc, 779 00, Czech republic | [8 empty] | Olomouc, 779 00, Tschechische Republik | [8 empty] | Olomouc, 779 00, Česká republika
IČ: 06007155, VAT: CZ06007155 | [8 empty] | IČ: 06007155, VAT: CZ06007155 | [8 empty] | IČ: 06007155, VAT: CZ06007155 | [8 empty] | IČ: 06007155, VAT: CZ06007155
E-mail: info@burn-tech.cz, telefon: +420 704 034 014 | [8 empty] | E-mail: info@burn-tech.cz, telefon: +420 704 034 014 | [8 empty] | E-mail: info@burn-tech.cz, telefon: +420 704 034 014 | [8 empty] | E-mail: info@burn-tech.cz, telefon: +420 704 034 014
5. Système d’évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction: | [8 empty] | 5. Assessment and checking system of stability of construction products qualities: | [8 empty] | 5. Qualifizierungssystem und Beständigkeitsprüfung der Eigenschaften von Bauprodukten: | [8 empty] | 5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Selon de systeme 3 (annexe V, point 1.4 du Réglement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011 du 9. 3. 2011) | [8 empty] | According system 3(attachement V, point 1.4 European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 from 9. 3. 2011) | [8 empty] | Nach dem System 3 (Anlage V, Punkt 1.4 Verordnung des Europäischen Parlaments und Europäischen Rats (EU) Nr. 305/2011 vom 9. 3. 2011). | [8 empty] | Dle systému 3(příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2001 ze dne 9.3.2011)
6. La norme harmonisée suivante s’applique au produit :: | [8 empty] | 6. There is a harmonised standard refered to the products: | [8 empty] | 6. Auf Erzeugnisse bezieht sich die harmonisierte Norm: | [8 empty] | 6. Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:
EN 13240:2002/A2:2005, évaluation selon le système 3, menée par le Centre de recherche énergétique, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, République tchèque, organisme notifié NB 2078. Le Centre a émis le protocole (procès-verbal de l'évaluation des caractéristiques du produit de construction) n°. 3-22 du jour 11.7.2022. | [8 empty] | EN 13240:2002/A2:2005, assessment according to the system 3, performed by Energy Research Centre, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba,Czech republic, reported subject NB 2078 and issued the report (report on assesing the performance of construction product) no. 3-22 issued 11.7.2022 | [8 empty] | EN 13240:2002/A2:2005, Beurteilung nach dem System 3, durchgeführt von dem Energetisches Forschungszentrum, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba,Tschechische Republik, angegebenes Subjekt NB 2078 erließ das Protokoll über die Beurteilung der Merkmale des Bauproduktes Nr. 3-22 vom 11.7.2022. | [8 empty] | EN 13240:2002/A2:2005, posouzení podle systému 3, provedlo Výzkumné energetické centrum, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, Česká republika, oznámený subjekt NB 2078 a vydal protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. 3-22 ze dne 11.7.2022.
FR | [8 empty] | EN | [8 empty] | DE | [8 empty] | CZ
7. Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration sont valables pour tous les produits mentionnés au point 2: | [8 empty] | 7. Declared qualities stated in the declaration are valid for all products mentioned in the point 2: | [8 empty] | 7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklärung angeführt gilt für alle Erzeugnisse, die im Punkt 2 genannt sind: | [8 empty] | 7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:
Spécification technique harmonisée |  |  |  | EN 13240:2002/A2:2005 |  |  |  |  | Harmonized technical specification |  |  |  | EN 13240:2002/A2:2005 |  |  |  |  | Harmonisierte technische Spezifikation |  |  |  | EN 13240:2002/A2:2005 |  |  |  |  | Harmonizovaná technická specifikace |  |  |  | EN 13240:2002/A2:2005
Caractéristique élémentaire |  |  |  | Au point N°2 |  |  |  |  | Basic characteristic |  |  |  | According point no.2 |  |  |  |  | Grundkennlinie |  |  |  | Siehe Punkt 2 |  |  |  |  | Základní charakteristika |  |  |  | Dle bodu č.2
Sécurité incendie | [8 empty] | Fire safety | [8 empty] | Feuersicherheit | [8 empty] | Požární bezpečnost
Eloignement des matériaux inflammables | [8 empty] | Distance from flamable materials | [8 empty] | Abstände von brennbaren Materialien | [8 empty] | Vzdálenosti od hořlavých materiálů
Distance minimale (mm) | [8 empty] | Minimal distance (mm) | [8 empty] | Mindestabstände (mm) | [8 empty] | Minimální vzdálenosti (mm)
| Arrière |  | Latérale |  | Frontale |  |  |  |  | Back |  | Side |  | Front |  |  |  |  | Hinterwand |  | Seitenwände |  | Frontwand |  |  |  |  | Zadní |  | Boční |  | Čelní
| 400 |  | 200 |  | 1100 |  |  |  |  | 400 |  | 200 |  | 1100 |  |  |  |  | 400 |  | 200 |  | 1100 |  |  |  |  | 400 |  | 200 |  | 1100
Risque de retombées de matières brûlantes |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Risk of falling out of burning fuel |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Ausfallrisiko des brennenden Brennstoffes |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Riziko vypadnutí hořícího paliva |  |  |  | Pass
La concentration CO dans les gaz de combustion à 13% O2 (%) |  |  |  | 0.118 |  |  |  |  | Concentration CO in gases at 13% O2 (%) |  |  |  | 0.118 |  |  |  |  | CO-Konzentration in Rauchgasen bei 13% O2 |  |  |  | 0.118 |  |  |  |  | Koncentrace CO ve spalinách při 13% O2 (%) |  |  |  | 0.118
Température de surface |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Surface temperature |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Oberflächentemperatur |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Povrchová teplota |  |  |  | Pass
Sécurité électrique |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Electrical safety |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Elektrische Sicherheit |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Elektrická bezpečnost |  |  |  | Pass
Ramonage |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Cleanability |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Reinigungsbeständigkeit |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Čistitelnost |  |  |  | Pass
Température des gass au niveau de la puissance nominale (°C) |  |  |  | 296.6 |  |  |  |  | Temperature of gases of combustion at rated thermal output (°C) |  |  |  | 296.6 |  |  |  |  | Abgastemperatur bei der Nennleistung (°C) |  |  |  | 296.6 |  |  |  |  | Teplota spalin při jmenovitém výkonu (°C) |  |  |  | 296.6
Résistance mécanique |  |  |  | NPD |  |  |  |  | Mechanical ruggedness |  |  |  | NPD |  |  |  |  | Mechanische Widerstandsfestigkeit |  |  |  | NPD |  |  |  |  | Mechanická odolnost |  |  |  | NPD
Puissance nominal (kW) |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  | Nominal output (kW) |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  | Nennleistung (kW) |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  | Jmenovitý výkon (kW) |  |  |  | 8.3
Rendement énergétique (%) |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | Energetic efficiency (%) |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | Energiewirkungsgrad (%) |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | Energetická účinnost (%) |  |  |  | 77.7
8. Fabricant mentionée dans au point 4 confirme que les caractéristiques du produit précisées au points 1 et 2 sont onformes aux caractéristiques mentionnées au point 7. | [8 empty] | 8. Manufacturer stated in point 4 declares that qualities of product listed in points 1 and 2 are in conformity with qualities declared in point 7. | [8 empty] | 8. Der im Punkt 4 angegebene Hersteller bestätigt, dass die Erzeugniseigenschaften (Produkteigenschaften), die in Punkten 1 und 2 genannt sind, im Einklang mit den im Punkt 7 angegebenen Eigenschaften sind. | [8 empty] | 8. Výrobce uvedený v bodě číslo 4 potvrzuje, že vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
9. Autres recommandations: | [8 empty] | 9. Other recommendation: | [8 empty] | 9. Weitere Empfehlungen: | [8 empty] | 9. Ostatní doporučení:
Si le poêle est installé dans un local contenant des objets inflammables, la distance par rapport aux matériaux inflammables doit être triplée. | [8 empty] | In case that stove is instaled in are with flamable materials all safety distance requirements must be tripled. | [8 empty] | Wenn der Kaminofen in einem Raum mit brennbaren Gegenständen installiert wird, muss der Abstand zu brennbaren Materialien verdreifacht werden. | [8 empty] | V případě, že jsou kamna instalována v prostoru s hořlavými předměty, musí být vzdálenosti od hořlavých materiálů ztrojnásobeny.
Description et désignation du produit: | [8 empty] | Description and designation of the product: | [8 empty] | Beschreibung und Bestimmung des Produktes: | [8 empty] | Popis a určení výrobku:
Poêle à bois pour le chauffage local des pièces résidentielles et sociales. | [8 empty] | Fireplace stove for local heating of residential and social rooms. | [8 empty] | Der Kaminofen zur lokalen Beheizung von Wohn- und Gesellschaftsräumen. | [8 empty] | Krbová kamna k místnímu (lokálnímu) vytápění obytných a společenských místností.
Le raccordement des poêles à la cheminée ne peut être effectué que conformément à la directive applicable à l'état où les poêles seront installés. | [8 empty] | The connection of fireplace stoves to chimney flue can be made in accordance with the directive applicable to the state where the stoves will be installed only. | [8 empty] | Der Anschluss des Kaminofens an einen Schornstein darf nur in Übereinstimmung mit der Richtlinie erfolgen, die für den gegebenen Aufstellungsort des Kaminofens gültig ist. | [8 empty] | Připojení krbových kamen na komínový průduch smí být proveden pouze se souladem se směrnicí platnou pro stát, kde budou kamna instalována.
Seul le bois peut être utilisé comme carburant. Le charbon, le coke et les déchets ménagers ne doivent pas être utilisés. | [8 empty] | Only wood can be used as fuel. Coal, coke and household waste is forbidden to be used | [8 empty] | Nur Holz kann als Brennstoff verwendet werden. Kohle, Koks und Haushaltsabfälle dürfen nicht verwendet werden. | [8 empty] | Jako palivo lze použít pouze dřevo. Nesmí být použito uhlí, koks a domovní odpad.
L'appareil ne peut être entretenu que par des adultes. L'opération nécessite un service et une supervision occasionnels. | [8 empty] | The appliance may be serviced by adults only. Operation requires occasional service and supervision. | [8 empty] | Das Gerät darf nur von Erwachsenen gewartet werden. Der Betrieb erfordert gelegentliche Wartung und Überwachung. | [8 empty] | Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Provoz vyžaduje občasnou obsluhu a dozor.
Les objets inflammables ne doivent pas être placés sur l'appareil. | [8 empty] | Flammable objects must not be placed on the appliance. | [8 empty] | Brennbare Gegenstände dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden. | [8 empty] | Na spotřebič nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
L'appareil doit être placé sur une surface ininflammable. Le recouvrement du surface à partir du plan d'étage doit être à au moins 800 mm des côtés et 400 mm avant. | [8 empty] | The appliance must be placed on a non-flammable surface The overlay of the surface from the ground plan of the stove should be at least 800 mm at the front and 400 mm at the sides. | [8 empty] | Das Gerät muss auf einem nicht brennbaren Untergrund aufgestellt werden. Das Übermaß des Untergrundes vom Grundriss sollte mindestens 800 mm von der Vorder- und 400 mm Seitenlänge betragen. | [8 empty] | Spotřebič je třeba umístit na nehořlavý podklad. Přesah podkladu od půdorysu kamen by měl být ze předu minimálně 800mm a po stranách 400mm.
Après chaque interruption prolongée du fonctionnement du poêle, il est nécessaire de vérifier le passage et la propreté de la cheminée, du conduit de fumée et de l'espace des gaz de combustion avant la remise en service. | [8 empty] | After every longer interruption of the operation of the stove, it is necessary to check the passage and cleanliness of the chimney, the flue duct and the flue gas space before recommissioning. | [8 empty] | Nach jeder längeren Betriebsunterbrechung des Kaminofens ist es notwendig, vor der Wiederinbetriebnahme die Durchgängigkeit und die Sauberkeit des Schornsteins, des Rauchgaskanals und des Rauchgasraums zu überprüfen. | [8 empty] | Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opětovným uvedením do provozu zkontrolovat průchodnost a čistotu komína, kouřovodu a spalinového prostoru kamen.
La porte doit toujours être fermée, sauf la mise en service, le ravitaillement et l'enlèvement des cendres. | [8 empty] | The door must be always closed, except commissioning, refueling and ash removal. | [8 empty] | Die Tür muss immer geschlossen sein, außer Inbetriebnahme, Zulegen von Brennstoff und Entaschung. | [8 empty] | Dvířka musí být vždy uzavřena, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.
Toutes les informations d'utilisation sont inscrités dans le mode d'emploi fourni avec le produit. | [8 empty] | All operating information is provided in the operating instructions manual supplied with the product. | [8 empty] | Alle Betriebsinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird. | [8 empty] | Všechny informace k provozu jsou uvedeny v Návodu na obsluhu kamen dodaným společně s výrobkem.
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4. | [8 empty] | This declaration of performance is made under the sole responsibility of the manufacturer referred to in point 4. | [8 empty] | Diese Leistungserklärung wird auf exklusive Verantwortung des Herstellers, der im Punkt 4 genannt ist, abgegeben. | [8 empty] | Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeném v bodě 4.
Olomouc, 19.9.2022 |  |  | Marek Vajbar | [5 empty] | Olomouc, 19.9.2022 |  |  | Marek Vajbar | [5 empty] | Olomouc, 19.9.2022 |  |  | Marek Vajbar | [5 empty] | Olomouc, 19.9.2022 |  |  | Marek Vajbar
|  |  | Technical Director | [8 empty] | Technical Director | [8 empty] | Technical Director | [8 empty] | Technical Director